- ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Крыльцо / входная площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | см | - |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | см | 140х200 или 150х185 | 185x 645 | М4 | ремонт |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более *5см |  | наличие | да | М2,М3,М4 | ремонт |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | нет | М2, М3,М4 | ремонт |  |
|  | Навес |  | наличие | да | М3,М4 | ремонт |  |
|  | Водоотвод |  | наличие | нет | М3,М4 | ремонт |  |
|  | Лестница наружная |  | наличие | да |  | ремонт |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | нет | М1,М2, М3 | ремонт |  |
|  | Ширина проступей лестницы | см | от 28 до 35 | 30 |  | ремонт |  |
|  | Высота подъема ступеней | см | от 13 до 17 | 13 |  | ремонт |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см | 80 | нет | М2 | ремонт |  |
|  | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней |  | наличие | нет | М2 | ремонт |  |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие | да | М3 | ремонт |  |
|  | - на высоте | см | 90 | 90 | М2, М3 | ремонт |  |
|  | -горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием | см | 30 | 30 | М2, М3 | ремонт |  |
|  | Пандус наружный |  | наличие | нет |  | ремонт |  |
|  | Ширина марша | см | 100 |  | М4 |  |  |
|  | Уклон | % | 8 |  | М4 |  |  |
|  | Высота одного подъема | см | 80 |  | М4 | ремонт |  |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  | М4 | ремонт |  |
|  | -внизу | см | 150х150 |  |  | ремонт |  |
|  | -промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | см | 150х150 |  |  | ремонт |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  | наличие | нет | М3,М4 | ремонт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ремонт | 8 |
|  | - на высоте | см | 70 |  | М4 | ремонт |  |
|  | - на высоте | см | 90 |  | М3 | ремонт |  |
|  | -горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующимокончанием | см | 30 |  | М3, М4 | ремонт |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие |  | М3, М4 | ремонт |  |
|  | Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н) |  | наличие | нет | М3, М4 | ремонт |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  | ремонт |  |
|  | Габариты: глубина Х ширина | см | 180х135 или 150х200 | 120x0,82 | М4 | ремонт |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | Р | М4 | ремонт |  |
|  | - ширина проема в свету | см | 120 | 120 | М4 | ремонт |  |
|  | -высота порога наружного, внутреннего | см | 1,3 | 1,3 | М4 | ремонт |  |
|  | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание |  | наличие | нет | М2 | ремонт |  |

| - ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина |  | Для категории МГН* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция |  | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина коридора или перехода в другое здание | см | 200 | 185 |  | М4 | ремонт |  |  |
|  | Разворотные площадки | см | 150х150 | 150x250 |  | М4 | ремонт |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): |  | наличие |  |  | М1, М2, М3, М4 | ремонт |  |  |
|  | -для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | ед. | 1 на этаж |  |  | М3 | ремонт |  |  |
|  | -для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см | ед. | 1 на этаж |  |  | М4 | ремонт |  |  |
|  | Выступы в зоне движения | см |  10 |  |  | М2 | ремонт |  |  |
|  | Лестница №1 (в зону оказания услуги) |  | наличие | нет |  |  | ремонт |  |  |
|  | Высота подъема | м |  |  |  |  | ремонт |  |  |
|  | Уклон марша | H/L | 1/2 |  |  | М3 | ремонт |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см | 60 |  |  | М2 | ремонт |  |  |
|  | Желтая контрастная окраска крайних ступеней |  | наличие |  |  | М2 | ремонт |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  | наличие |  |  | М2, М3 | ремонт |  |  |
|  | - на высоте | см | 90 |  |  | М2, М3 | ремонт |  |  |
|  | -горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | см | 30 |  |  | М2, М3 | ремонт |  |  |
|  | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  | ремонт |  |  |
|  | Лифт пассажирский к зоне оказания услуги |  | наличие | нет |  |  | ремонт |  |  |
|  | Кабина: |  |  |  |  |  | ремонт |  |  |
|  | - габариты (глубина Х ширина) | см | 150х110 |  |  | М4 | ремонт |  |  |
|  | - ширина дверного проема | см | 80* |  |  | М4 | ремонт |  |  |
|  | - поручни |  | наличие |  |  | М3 | ремонт |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта |  | наличие |  |  | М2 | ремонт |  |  |
|  | Знак доступности |  | наличие |  |  | М2, М4 | ремонт |  |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице № ** |  | наличие | нет |  |  | ремонт |  |  |
|  | Ширина марша | см | 100 |  |  | М4 | ремонт |  |  |
|  | Уклон | H/L | 1/8 |  |  | М4 | ремонт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | ремонт |  | 8 |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху. | см | 150х150 |  |  | К | ремонт |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  | наличие | нет |  | М3,М4 | ремонт |  |  |
|  | - на высоте | см | 70 |  |  | М4 | ремонт |  |  |
|  | -на высоте | см | 90 |  |  | М3 | ремонт |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | см | 30 |  |  | М2, М4 | ремонт |  |  |
|  | Пандус переносной |  | наличие | да |  | М4 | ремонт |  |  |
|  | Подъемник для инвалидов |  | наличие | нет |  |  | ремонт |  |  |
|  | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т) |  | наличие |  |  | М3,М4 | ремонт |  |  |

*Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 900 мм.

** При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. Пандусы длиной более 60,0 м или при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъёмниками, эскалаторами. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы и инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы. Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кгс и, удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Обслуживание через окно/прилавок № | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | см | 80-110 |  | М4 | ремонт |  |
|  | Габариты зоны обслуживания | см | 90 х 150 |  | М4 | ремонт |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | см | 90 |  | М3,М4 | ремонт |  |
|  | Габариты зоны сидения - глубина | см | 120 |  | М3 | ремонт |  |
|  | Зона для кресла-коляски | см | 150х150 |  | М4 | ремонт |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | см | 60-90 |  | М3,М4 | ремонт |  |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № | ед. |  |  |  | ремонт |  |
|  | Ширина х глубина | см | 160х180 |  | М4 | ремонт |  |
|  | Место для сидения |  | наличие |  | М3 | ремонт |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) |  | наличие |  | М3 | ремонт |  |
|  | Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) | ед. |  |  | М3,М4 | ремонт |  |
|  | Доля мест для колясочников | % |  |  | М4 | ремонт |  |
|  | Ширина прохода к месту для колясочника | см | 120 |  | М4 | ремонт |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | шт. | 1 |  | М1 | ремонт |  |

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Санузел |  | наличие | да |  | ремонт |  |
|  | Знак доступности помещения |  | наличие | нет | М3,М4 | ремонт |  |
|  | Ширина дверного проема |  | 90 | 90 |  | ремонт |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | см | 30 |  | М2 | ремонт |  |
|  | Количество кабин | ед. |  | 2 | М3,М4 | ремонт |  |
|  | - ширина дверного проема | см | 90 | 90 | М4 | ремонт |  |
|  | - габариты (минимальные глубина Х ширина) | см | 180х165 | 246x120 | М4 | ремонт |  |
|  | -опорные поручни |  | наличие | нет | М3,М4 | ремонт |  |
|  | -зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | см | 80х120 |  | М4 | ремонт |  |
|  | - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) |  | наличие | нет | М3 | ремонт |  |
|  | Знак доступности кабины |  | наличие | нет | М3, М4 | ремонт |  |
|  | Раковина с опорным поручнем |  | наличие | нет | М3, М4 | ремонт |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина Х ширина) | см | 130х85 |  | М4 | ремонт |  |
|  | - высота раковины с опорным поручнем | см | 85 |  | М3,М4 | ремонт |  |
|  | - высота сиденья унитаза | см | 44-46 |  |  | ремонт |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | см | 30 |  | М2 | ремонт |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат |  |  |  |  | ремонт |  |

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги |  | наличие | нет | М2 | ремонт |  |
|  | Надписи: |  | наличие |  | М1, М2 | ремонт |  |
|  | Размещение на высоте | см | 150 и  450 |  | М1, М2, М4 | ремонт |  |
|  | Высота прописных букв | см | 7,5 |  | М2 | ремонт |  |
|  | Освещенность |  | наличие |  | М2 | ремонт |  |
|  | Указатели, пиктограммы |  | наличие |  | М2 | ремонт |  |
|  | Размещение на высоте | см | 200 |  |  | ремонт |  |
|  | Высота прописных букв | см | 7,5 |  |  | ремонт |  |
|  | Освещенность |  | наличие |  | М2 | ремонт |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю |  | наличие |  | М2 | ремонт |  |
|  | -высота размещения | см | 60-110 |  | М2 | ремонт |  |
|  | -маркировка кабинетов приема со стороны ручки |  | наличие |  | М2 | ремонт |  |
|  | -на кнопках управления лифта |  | наличие |  | М2 | ремонт |  |
|  | -на поручнях лестниц |  | наличие |  | М2 | ремонт |  |
|  | -на кабинах санитарно-бытовых помещений |  | наличие |  |  | ремонт |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты | шт. | наличие |  | М1 | ремонт |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | шт. | наличие |  | М1, М2 | ремонт |  |
|  | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | шт. | наличие |  | М4 | ремонт |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | шт. | наличие |  | М2 | ремонт |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м * |  |  |  |  | ремонт |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | шт. | наличие |  |  | ремонт |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | шт. | наличие |  | М1, М2, М3,М4 | ремонт |  |

* только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения

6.ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Вход на территорию и пути движения |  |  |  |  | ремонт |  |
|  | Высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | см | 2,5 |  |  | ремонт |  |
|  | Высоту бордюров по краям пешеходных путей | см | 5 |  |  | ремонт |  |
|  | Защитные ограждения на сложных транспортных развязках, перекрестках, знаков и табличек о пешеходных переходах |  | наличие | да |  | ремонт |  |
|  | Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа |  | наличие | нет |  | ремонт |  |
|  | Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках |  | наличие | нет |  | ремонт |  |
|  | -ширина прохода, калитки, проема в ограждении | см | 120 |  | М4 | ремонт |  |
|  | Знак доступности учреждения |  | наличие |  | М2, М3,М4 | ремонт |  |
|  | Автостоянка посетителей |  |  |  |  | ремонт |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | 50 |  | М3, М4 | ремонт |  |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | % | 5(не менее 1 места) |  | М3, М4 | ремонт |  |
|  | Размер места со специальным знаком | см | 350х500 |  | М4 | ремонт |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание |  |  |  |  | ремонт |  |
|  | - ширина полосы движения: | см | 180 |  | М3,М4 | ремонт |  |
|  | -указатели направления движения |  | наличие |  | М1, М3,М4 | ремонт |  |
|  | - декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию |  | наличие |  | М2 | ремонт |  |
|  | -места отдыха: через 200 м |  | наличие |  | М3 | ремонт |  |
|  | Открытая лестница: |  |  |  |  | ремонт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ремонт | 8 |
|  | -высота подъема | м |  |  |  | ремонт |  |
|  | -поручни на высоте | см | 90 |  | М3 | ремонт |  |
|  | -рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см | 80 |  | М2 | ремонт |  |
|  | Пандус * | % | 10 |  | М3,М4 | ремонт |  |
|  | -высота подъема |  |  |  |  | ремонт |  |
|  | -уклон | Н/L | от 1/20 до 1/12 |  | М3,М4 | ремонт |  |
|  | Поручни с двух сторон |  |  |  |  | ремонт |  |
|  | -на высоте | см | 70 |  | М4 | ремонт |  |
|  | -на высоте | см | 90 |  | М3 | ремонт |  |
|  | Бордюрный пандус |  |  |  |  | ремонт |  |
|  | - максимальная длина | см | 200 |  |  | ремонт |  |
|  | - ширина | см | 100 |  |  | ремонт |  |
|  | - тактильными указателями, выполняющими предупредительную функцию |  | наличие |  |  | ремонт |  |

* Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов

7. ВЫВОДЫ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Руководитель муниципальной рабочей группы |  | Руководитель объекта |
| --- | --- | --- |
| __________________________________________ (должность) |  | Директор (должность) |
| ________________ (____________________) (подпись) (фамилия и.о) |  | ________________ ( Л.С. Аверьянова ) (подпись) М.П. (фамилия и.о) |
| Дата заполнения «____» _________201_ г |  | Дата заполнения «____» _________2013г |

Приложения.

1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________________________________________________________________

* Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): М1 - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха; М2 - 	немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; МЗ - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); М4  - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.