Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

Шолоховский Центр внешкольной работы

| Согласовано председатель профсоюзного комитета __________________ Н.В. Орлова «___»______________2018 г. | Утверждаю директор МБУ ДО ЦВР ____________________Л.С. Аверьянова «___»_______________2018 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

проведения первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте

Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа

- Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

- Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте.

- Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

- Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

- Требования при тушении электроустановок и  оборудования.

- Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

- Способы сообщения о пожаре.

- Меры личной безопасности при возникновении пожара.

- Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте

- Общие требования пожарной безопасности.

- Первичный противопожарный инструктаж устанавливает основные требования пожарной безопасности для всех работников непосредственно на их рабочем месте в соответствии с действующим законодательством.

- Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях образовательного учреждения несут назначенные приказом директора ответственные за противопожарную безопасность.

- В нашем образовательном учреждении строго соблюдается противопожарный режим, который преследует основную цель - недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов и оборудования.

- Каждый работник должен неукоснительно соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать порядок и пути эвакуации на случай пожара.

- Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

- Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, привлекаются к административной ответственности.

- Неисправное электрооборудование, имеющее повреждения корпуса или электропроводки следует немедленно отключить и отправить в ремонт для приведения его в исправное и пожаробезопасное состояние.

- В коридоре на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный директором образовательного учреждения.

- В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки.

- Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы следует проверить:

- наличие и состояние первичных средств пожаротушения;

- противопожарное состояние электрооборудования согласно требованиям действующих инструкций;

- исправность телефонной связи;

- состояние эвакуационных выходов и проходов.

- Требования безопасности во время работы.

В рабочее время следует:

- постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;

- проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием;

- не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц;

- запрещается: протирать полы, стены и оборудование горючими растворами;

- запрещается: самовольно подключать и ремонтировать электроприборы, а также менять предохранители в электросети;

- запрещается пользоваться открытым огнем в помещении;

- запрещается курить в помещениях образовательного учреждения, бросать окурки и спички в служебных и рабочих помещениях;

- не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор;

- не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керосин и др.);

- не пользоваться электронагревательными приборами с открытыми спиралями;

- не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение;

- не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

- Требования безопасности по окончании работы

  - тщательно убрать свое рабочее место;

  - проверить состояние первичных средств пожаротушения;

  - эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными;

  - по окончании работы работники образовательного учреждения должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточить электросеть, расписаться в журнале осмотра помещения.

- Средства пожаротушения и порядок их применения.

К первичным средствам пожаротушения в доме детского творчества относятся порошковые огнетушители.

Порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения загораний класса А (твердых веществ, В (жидких веществ), С (газообразных веществ), и установок находящихся под напряжением до 1000В. Запрещается применять для тушения загораний щелочных и щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха. Для тушения пожара огнетушитель следует поднести к очагу горения, направить раструб на очаг пожара, выдернуть чеку нажать рычаг.

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре

  - Отравление угарным газом

- Первые признаки отравления угарным газом (СО) – это ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение, ощущение пульсации в висках, снижение координации мелких точных движений и аналитического мышления (дальше может быть потеря ощущения времени, рвота, потеря сознания).

- Пострадавшего следует скорее вынести на свежий воздух в лежачем положении (даже если он может передвигаться сам).

- В легких случаях отравления следует дать пострадавшему кофе, крепкий чай; давать нюхать на ватке нашатырный спирт.

- Освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс). Обеспечить покой.

- Если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить спиной вверх, чтобы открыть дыхательные пути и исключить западание языка в глотку.

- Сделать согревание с помощью грелки, горчичников к ногам; причем при применении грелок необходимо соблюдать осторожность, т.к. у пострадавших от СО нарушен порог болевой чувствительности и повышается склонность к ожогам.

- Обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача.

- Главное в тяжелых случаях отравления – обеспечить человеку возможно более раннее и длительное вдыхание кислорода.

  - Ожоги

Вдыхание горячего воздуха, пара, дыма может вызвать ожог дыхательных путей, отек гортани, нарушение дыхания. Это приводит к гипоксии - кислородному голоданию тканей организма; в критических случаях - к параличу дыхательных путей и гибели.

Различают три степени термических ожогов: легкую, среднюю и тяжелую. Для ожогов легкой степени характерны стойкое покраснение обожженной кожи, сильная боль. При ожогах более тяжелых степеней возникают пузыри; на фоне покраснений и пузырей могут появляться участки белой («свиной») кожи.

- Первая помощь при ограниченном ожоге: немедленно подставить обожженный участок кожи под холодную воду на 10-15 мин. или приложить стерильный пакет со льдом; наложить стерильную повязку; дать обезболивающее средство; при необходимости обратиться к врачу.

- Первая помощь при обширных ожогах: наложить не тугую стерильную повязку; дать обезболивающее средство; дать выпить стакан щелочно-солевой смеси (1 чайная ложка поваренной соли и ½ чайной ложки пищевой соды, растворенные в 2 стаканах воды); доставить пострадавшего в больницу.

- Обширные ожоги осложняются ожоговым шоком, во время которого пострадавший мечется от боли, стремится убежать, плохо ориентируется. Возбуждение сменяется депрессией, заторможенностью.

При термических ожогах не допускается:

- удалять с поврежденной кожи остатки одежды и грязь;

- обрабатывать место ожога спиртом, йодом, жиром или маслом;

- накладывать тугие повязки.

Отв. за пожарную безопасность                             Г.А. Хопрячкова