Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

Шолоховский Центр внешкольной работы

| Согласовано председатель профсоюзного комитета __________________ Н.В. Орлова «___»_____________2018 г. | Утверждаю директор МБУ ДО ЦВР ____________________Л.С. Аверьянова «___»_______________2018 г. |
| --- | --- |

- ИНСТРУКЦИЯ

- по пожарной безопасности для учащихся МБУ ДО ЦВР

- ИПБ – 005 - 15

- Общие требования безопасности

- Все дети, занимающиеся в объединениях дополнительного образования МБУ ДО ЦВР, должны пройти инструктаж по правилам пожарной безопасности.

- Учащиеся должны:

- знать и соблюдать требования пожарной безопасности, установленные «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» и настоящей инструкцией, разработанной на их основании, и не допускать действий, которые могут привести к возникновению пожара;

- знать места расположения первичных средств пожаротушения и правила пользования ими;

- знать план и способы эвакуации (выхода) из помещений и из здания на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем учреждения.

- Запрещается:

- разводить костры на территории учреждения, применять фейерверки и петарды.

- поджигать сухую траву и тополиный пух;

- приносить и пользоваться в учреждении спичками, легковоспламеняющимися, взрывоопасными, горючими веществами и материалами;

- ломать датчики пожарной сигнализации;

- трогать провисающие и торчащие провода;

- оставлять без присмотра включенные электроприборы

- курить на территории и в здании учреждения.

- Действия учащихся в случае возникновения пожара

- При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно сообщить педагогу или работнику учреждения.

- При опасности пожара находится возле педагога. Строго выполнять его распоряжения.

- Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по учреждению и действовать согласно указаниям работников учебного заведения.

- По команде педагога - эвакуироваться из здания в соответствии с определенным порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам, помогать малышам.

- При выходе из здания находиться в месте, указанном руководителем объединения.

- Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников учреждения учащимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его имущества.

- Обо всех причинённых травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся обязаны немедленно сообщить работникам образовательного учреждения.

- Отв. за пожарную безопасность                                 Г.А. Хопрячкова