Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

Шолоховский Центр внешкольной работы

| Согласовано председатель профсоюзного комитета __________________ Н.В. Орлова «___»______________2018 г. | Утверждаю директор МБУ ДО ЦВР _____________________Л.С. Аверьянова «___»________________2018 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности

для работников МБУ ДО ЦВР

ИПБ – 002 - 15

- Общие требования пожарной безопасности

- Все работники должны допускаться к работе только после противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном директором образовательного учреждения.

- Проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.

- Работники должны соблюдать в образовательном учреждении и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

- Выполнять правила предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами и оборудованием.

- В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению студентов, имущества и ликвидации пожара.

- Первоочередной обязанностью каждого работника образовательного учреждения является спасение жизни учащихся при пожаре.

- Должностные лица и работники образовательного учреждения, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

- Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

- Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания и в период нахождения учащихся в здании двери эвакуационных выходов запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

В здании МБУ ДО ЦВР запрещается:

- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприёмники, телевизоры, компьютеры, другие электроприборы;

- использовать электрокипятильники, электрочайники для приготовления пищи в учебных кабинетах и в других помещениях, занятых учащимися;

- устраивать в чердачных помещениях склады, архивы, хранить какие-либо материалы;

- отогревать замёрзших отопительные водопроводные и канализационные трубы открытым огнём;

- при проведении праздничных мероприятий (ёлок) зажигать в помещении разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить полностью свет в помещении, одевать учащихся в костюмы из ваты, марли, не пропитанные огнезащитным составом.

- Территория и помещения образовательного учреждения должны содержаться в полной чистоте. Весь сгораемый мусор следует систематически выносить на специально отведённый участок.

- Зимой дороги, подъезды к учреждению должны систематически очищаться от снега.

- Проведение сварочных работ и других опасных работ в здании образовательного учреждения может быть допущено только с разрешение директора образовательного учреждения.

- Чердачное помещение необходимо содержать в чистоте и запирать на замок. Ключи от чердачного помещения должны храниться в определённом месте доступном для получения их в любое время суток.

- Ночной дежурный персонал не имеет права уходить из помещения и с территории образовательного учреждения. Запрещается также курить, применять открытый огонь, пользоваться нагревательными приборами, отвлекаться от выполнения своих служебных обязанностей.

- Правила поведения при пожаре

  - Работник, первый заметивший пожар или задымление, должен сообщить директору образовательного учреждения или его заместителю, оповестить всех сотрудников о случившемся, вызвать по телефонам 101.

  - При вызове пожарной команды следует сообщить:

  - адрес образовательного учреждения;

  - свою должность, фамилию;

  - описать очаг возгорания.

  - Пожарную команду встречает то лицо, которое хорошо знает расположение помещений образовательного учреждения. Встречавший кратчайшим путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно информирует его о том, что угрожает учащимся.

  - При тушении пожара нужно стремиться не создавать сквозняков и сильного притока воздуха. В связи с этим нужно ограничить открывание оконных стёкол в горящих помещениях. Как можно скорее обесточить электропроводку, выключить рубильник.

  - Одновременно с вызовом пожарной команды и принятию мер по тушению пожара, необходимо приступить к подготовке, а в случае прямой угрозы к непосредственной эвакуации учащихся и работников.

  - Эвакуацией людей должен руководить директор образовательного учреждения или его заместитель. В первую очередь эвакуировать учащихся из тех помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угрожает опасность их жизни.

  - Прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, куском плотной ткани.

  - Дверь в задымлённом помещении открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В сильно задымлённом помещении передвигаться ползком или пригнувшись, для защиты от угарного газа дышать через влажную ткань.

  - Если вы нашли в горящем помещении ребёнка, который не может сам передвигаться, накиньте на него влажную простыню или одеяло, закройте нос и рот влажной тканью и выведите в безопасное место.

  - Если на ребёнке загорелась одежда необходимо набросить на него мокрое покрывало, одеяло, плотную ткань и прижать ее к телу, чтобы прекратить доступ воздуха и остановить горение. Не пытайтесь тушить одежду с помощью огнетушителя, это может привести к химическому ожогу.

  - Поиски людей в горящей зоне прекращать лишь в том случае, когда проверены все помещения и точно установлено, что там никого нет.

Отв. за пожарную безопасность                                     Г.А. Хопрячкова