Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

Шолоховский Центр внешкольной работы

| Согласовано председатель профсоюзного комитета __________________ Н.В. Орлова «___»_____________2018 г. | Утверждаю директор МБУ ДО ЦВР ____________________Л.С. Аверьянова «___»_______________2018 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности

при проведении массовых мероприятий

в МБУ ДО ЦВР

ИПБ – 006 - 15

Общие положения

  - Инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (ч. XVIII «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности»).

  - Инструкция предназначена для обеспечения пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, как для учащихся дома детского творчества, так и мероприятий районного масштаба.

  - Для проведения массового мероприятия приказом руководителя учреждения назначаются лица, ответственные за его организацию и проведение (далее – организаторы). С организаторами проводится целевой инструктаж о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации участников мероприятия в случае возникновения пожара.

Требования пожарной безопасности перед началом массового мероприятия

- Лица, назначенные организаторами проведения массовых мероприятий, перед их началом должны тщательно осмотреть все используемые помещения, эвакуационные пути и выходы  и убедиться в отсутствии нарушений правил пожарной безопасности.

- Организаторы не могут самостоятельно менять сценарий мероприятия, время начала и окончания, самостоятельно предпринимать какие-либо действия по изменению программы мероприятия.

- Все указания руководителя образовательного учреждения, ответственного за пожарную безопасность должны строго выполняться организаторами мероприятия.

Требования пожарной безопасности при проведении массового мероприятия

- Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, ответственные за его проведение должны знать места расположения первичных средств пожаротушения.

- При проведении массового мероприятия не разрешается курение, применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры и т.п.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов, которые могут привести к пожару.

- Запрещается допускать заполнение помещений людьми сверхустановленной нормы, уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.

- Во время мероприятия должно быть организовано дежурство во всех помещениях, относящихся к массовому мероприятию (сцена, зальные помещения, коридоры, кабинеты, используемые под гардеробные и т. п.).

- Категорически запрещается полностью гасить свет в помещениях во время массового мероприятия с участием детей.

Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях

- При любых признаках чрезвычайной ситуации (сигнал аварии, крики людей, запах дыма, запах жженой изоляции электрических проводов и т.п.) первоочередная задача организаторов - обеспечить безопасность участников мероприятия и создать условия для быстрой эвакуации.

- Общее руководство действиями в чрезвычайной ситуации возлагается на руководителя образовательного учреждения или на лицо, замещающее его на период проведения массового мероприятия и на отв. за ПБ.

- Руководитель образовательного учреждения, а в случае его временного отсутствия - представитель администрации должны быть оперативно извещены о чрезвычайной ситуации, ее развитии, тяжести связанных с ней последствий.

- Организаторам и дежурным необходимо заранее предпринимать активные действия, когда паника и массовое бегство только предполагается.

- При возникшем пожаре действия всех лиц, находящихся в помещениях, должны соответствовать требованиям инструкции по пожарной безопасности, утвержденной руководителем образовательного учреждения.

- Организаторы должны приложить все усилия, чтобы контролировать поведение участников в чрезвычайной ситуации:

- при эвакуации участников мероприятия запрещается нагибаться за уроненными вещами, наклоняться, поправлять обувь, реагировать на боль в ногах и теле, останавливаться в бегущей толпе, поднимать руки над головой (можно погибнуть от сдавливания грудной клетки), опускать руки вниз (их невозможно будет вытащить).

- разговаривать с эвакуируемыми следует в тональностях, к которым она предрасположена: твердо, уверенно, безапелляционно, предпринимать любые меры, направленные на стабилизацию настроения, исключение аффектных состояний.

- Лицам, пострадавшим в чрезвычайной ситуации, должна быть оказана своевременно первая доврачебная помощь и обеспечена, в случае необходимости, доставка в лечебное учреждение. Приемы и способы оказания доврачебной помощи должны соответствовать инструкции по первой доврачебной помощи, действующей в учреждении.

Требования пожарной безопасности по окончании  массового мероприятия

- По окончании массового мероприятия необходимо убрать в отведенное место используемый инвентарь, приспособления, декорации и т.п.

- Тщательно проветрить все помещения и обеспечить их влажную уборку.

- Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки, фрамуги. Перед уходом из помещений отключить электропитание.

Отв. за пожарную безопасность                                   Г.А. Хопрячкова