Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

Шолоховский Центр внешкольной работы

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю**директор МБУ ДО ЦВР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.С. Аверьянова «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**локальных актов по пожарной безопасности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название документа** | **Срок издания, действия** | **Содержание** |
| **1** | **2** | **3** |
| Приказ «Об установлении противопожарного режима» | начало года | Определяет мероприятия противопожарного режима, направленные на сохранение здоровья и жизни работников и учащихся МБУ ДО ЦВР |
| Приказ «О назначении ответственныхза пожарную безопасностьв МБУ ДО ЦВР» | начало года | Определяет должностные обязанности ответственных за пожарную безопасность территории, здания, помещений учреждения |
| Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность МБУ ДО ЦВР | постоянно | Определяет должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность территории, здания, помещений учреждения |
| План мероприятий по обеспечению противопожарного режима в МБУ ДО ЦВР на год | начало года | Обозначает мероприятия по пожарной безопасности на календарный год с указанием сроков исполнения и ответственных лиц |
| Порядок проведения противопожарных инструктажей | постоянно | Определяет основные вопросы, виды противопожарных инструктажей, порядок проведения вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей. |
| Программа проведения вводного противопожарного инструктажа | постоянно | Устанавливает перечень вопросов и содержание вводного противопожарного инструктажа |
| Программа проведения первичного противопожарного инструктажа | постоянно | Устанавливает перечень вопросов и содержание первичного противопожарного инструктажа |
| Положение о разработке инструкции о мерах пожарной безопасностив МБУ ДО ЦВР | постоянно | Определены основные правила и требования к составлению инструкций |
|  |
| 1 | 2 | 3 |
| Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях МБУ ДО ЦВР | постоянно | Устанавливает нормы поведения работников, порядок содержания территории, здания и помещений дома детского творчества в целях обеспечения пожарной безопасности |
| Инструкция по пожарной безопасностидля работников МБУ ДО ЦВР | постоянно | Регламентирует действия работников по соблюдению противопожарного режима |
| Инструкция о порядке действий администрации МБУ ДО ЦВР в случае возникновения пожара | постоянно | Регламентирует порядок совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара |
| Инструкция о порядке действий работников МБУ ДО ЦВР по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации учащихся в случае возникновения пожара | постоянно | Регламентирует порядок действий работников ЦВР для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара |
| Инструкция по пожарной безопасности для учащихся МБУ ДО ЦВР | постоянно | Устанавливает нормы поведения для учащихся Центра внешкольной работы в области обеспечения пожарной безопасности |
| Инструкция по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятийв МБУ ДО ЦВР | постоянно | Обозначает порядок подготовки и проведения массовых мероприятий с целью обеспечения пожарной безопасности |
| Инструкция по безопасной эксплуатации первичных средств пожаротушения | постоянно | Устанавливает правила безопасного применения первичных средств пожаротушения |
| Инструкция об оказании первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре | постоянно | Определяет последовательность действий при оказании первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре в конкретной ситуации |
| Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ | постоянно | Определяет основные требования пожарной безопасности при проведении окрасочных и ремонтных работ  |
| Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ | постоянно | Определяет основные требования пожарной безопасности при проведении огневых и других пожароопасных работ |
| Журнал учета первичных средств пожаротушения | постоянно | Фиксирует наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители): количество, дату перезарядки и место установки |
| Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности | начало года | Фиксирует соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности |
| Договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации | постоянно | Регулирует отношения между МБУ ДО ЦВР и обслуживающей организацией |
| Акт проверки работоспособности системы оповещения о пожаре | ежегодно | Подтверждает работоспособность системы оповещения о пожаре |
|  |
| 1 | 2 | 3 |
| Акт проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения | начало года | Подтверждает наличие и исправность первичных средств пожаротушения |
| Акт о замере сопротивления изоляции | ежегодно | Подтверждает исправность электропроводки в помещениях МБУ ДО ЦВР |
| Акт об обработке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения | ежегодно | Подтверждает проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения МБУ ДО ЦВР |
| Свидетельство об обучении пожарно-техническому минимуму директора МБУ ДО ЦВР и ответственного за пожарную безопасность | постоянно | Подтверждает прохождение обучения пожарно-техническому минимуму директора МБУ ДО ЦВР и ответственного за пожарную безопасность |