Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

Шолоховский Центр внешкольной работы

| Согласовано председатель профсоюзного комитета __________________ Н.В. Орлова «___»______________2018 г. | Утверждаю директор МБУ ДО ЦВР _____________________Л.С. Аверьянова «___»______________2018 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий администрации МБУ ДО ЦВР

в случае возникновения пожара

ИПБ – 003 - 15

- При возникновении пожара действия администрации МБУ ДО ЦВР (далее – учреждение), ответственного за пожарную безопасность в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации учащихся.

- Директор образовательного учреждения (или другое должностное лицо), прибыв к месту пожара, обязан:

- проверить, вызвана ли пожарная охрана;

- возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

- удалить из помещения за пределы опасной зоны учащихся и работников, не занятых ликвидацией пожара;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости вызвать медицинскую, газоспасательную или другие службы;

- прекратить работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;

- при необходимости отключить электроэнергию, оборудование, системы вентиляции и осуществить мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара;

- обеспечить защиту людей, участвующих в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.

- По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель образовательного учреждения, руководящий тушением пожара и эвакуацией людей, обязан сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, выходах, которые блокированы огнем или дымом.

- При получении сообщения о пожаре в других помещениях здания организовать эвакуацию людей, выполнять распоряжения старшего начальника подразделения пожарной охраны по оказанию помощи в проведении эвакуации людей с других этажей здания.

- По каждому происшествию администрация образовательного учреждения обязана выяснить обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара, провести со всеми работниками внеочередной инструктаж по пожарной безопасности, осуществить необходимые профилактические меры.

Отв. за пожарную безопасность                                  Г.А. Хопрячкова