Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

Шолоховский Центр внешкольной работы

(МБУ ДО ЦВР)

| Согласовано председатель профсоюзного комитета __________________ Н.В. Орлова «___»_____________2018 г. | Утверждаю директор МБУ ДО ЦВР ____________________________ Л.С. Аверьянова «___»_____________2018г. |
| --- | --- |

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

ответственного за пожарную безопасность МБУ ДО ЦВР

- Общие положения

  - Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность МБУ ДО ЦВР  разработаны в соответствии с законодательством РФ, Федеральным Законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

  - Настоящая инструкция определяет функциональные обязанности, права, ответственность и сферу деятельности ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности территорий, здания, помещений, технологического оборудования, процессов и т.п. МБУ ДО ЦВР.

  - На должность ответственного за пожарную безопасность назначается лицо, имеющее высшее или среднее техническое образование и стаж работы не менее трёх лет.

  - Ответственный за пожарную безопасность назначается на должность и освобождается от должности приказом директора МБУ ДО ЦВР.

  - Ответственный за пожарную безопасность подчиняется непосредственно директору учреждения.

  - На время отсутствия ответственного за пожарную безопасность его обязанности исполняет работник, назначаемый директором учреждения.

  - Ответственный за обеспечение пожарной безопасности несет персональную ответственность за выполнение настоящей  Инструкции в установленном законом порядке.

- Функциональные обязанности

  - Основными направлениями деятельности ответственного за пожарную безопасность являются:

- организация подготовки работников и учащихся МБУ ДО ЦВР по вопросам пожарной безопасности;

- руководство деятельностью по проведению противопожарных мероприятий в учреждении;

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности;

- контроль работоспособности систем и средств пожаротушения.

  - Ответственный за пожарную безопасность должен:

- знать действующие в учреждении приказы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной безопасности;

- знать законодательные и нормативные технические документы, методические материалы по вопросам пожарной безопасности;

- знать основное оборудование дома детского творчества и особенности его эксплуатации;

- знать мероприятия, направленные на предотвращение пожара, технику, способы и приёмы  обеспечения пожарной безопасности;

- знать технические средства и способы их применения для  обеспечения пожарной безопасности, предотвращения и тушения пожара;

- знать основные причины пожаров и взрывов;

- знать организационные основы обеспечения пожарной безопасности;

- предоставлять директору образовательного учреждения ежегодный отчет о проводимых мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности и план таких мероприятий на следующий год;

- сообщать директору образовательного учреждения о нарушении сотрудниками и иными лицами норм пожарной безопасности;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, а также о происшедших на ее территории пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать директору образовательного учреждения и в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся средств и систем противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов, ведущих к месту возгорания;

- Должностные обязанности:

Ответственный за пожарную безопасность выполняет следующие должностные обязанности:

  - Анализирует:

- состояние пожарной безопасности учреждения;

- уровень готовности учащихся и работников учреждения к действиям в случае возникновения пожара;

- наличие, достаточность и работоспособность средств пожаротушения.

  - Прогнозирует:

- потребность учреждения в средствах пожаротушения;

- материальные затраты на организацию мероприятий по противопожарной безопасности;

- последствия запланированных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ив учреждении.

  - Планирует и организует:

- текущее и перспективное планирование деятельности коллектива по обеспечению пожарной безопасности;

- разработку необходимой документации по пожарной безопасности;

- осуществлением систематического контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;

- работу по оснащению помещений учреждения необходимыми средствами пожаротушения;

- работу по проведению инструктажа организовывать и контролировать,

- проведение  противопожарных тренировок по действиям персонала в случае возникновения пожара;

- противопожарные мероприятия.

  - Координирует:

- разработку необходимой документации по пожарной безопасности;

- деятельность работников учреждения и представителей сторонних организаций при проведении противопожарных мероприятий и устранении очагов возгорания.

  - Контролирует:

- выполнение требований пожарной безопасности всеми работниками и учащимися учреждения;

- прохождение всеми работниками МБУ ДО ЦВР противопожарных инструктажей, проводимых в соответствии с требованиями Правительства  Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

- рациональное расходование материальных средств, выделенных на проведение противопожарных мероприятий;

- соответствие требованиям пожарной безопасности используемых в учебно-воспитательном процессе оборудования, технических и наглядных средств обучения, материалов;

- работоспособность систем и средств пожаротушения и пожарной сигнализации.

  - Корректирует:

- ход проведения противопожарных мероприятий;

- план проведения противопожарных мероприятий и инструктажа по пожарной безопасности с учащимися и работниками учреждения.

  - Разрабатывает локальную нормативную документацию по пожарной безопасности, устанавливающую должный противопожарный режим, обучение работников мерам пожарной безопасности.

  - Обеспечивает:

- своевременное проведение всех видов инструктажа учащихся и работников учреждения по пожарной безопасности;

- проведение противопожарных мероприятий;

- выполнение требований государственного пожарного надзора, касающихся его деятельности, и соблюдение действующих норм по обеспечению пожарной безопасности;

- исправное состояние систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускает их использования не по прямому назначению.

  - Консультирует:

- работников и учащихся учреждения по вопросам пожарной безопасности;

- работников учреждения по вопросам использования имеющихся систем и средств пожаротушения.

- Права ответственного за пожарную безопасность

Ответственный за пожарную безопасность имеет право в пределах своей компетенции:

  - Присутствовать во время проведения любых мероприятий в учреждении с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

  - Предъявлять требования:

- работникам и учащимся учреждения по соблюдению правил пожарной безопасности;

- о приостановке любых мероприятий, проводимых в учреждении, в случае нарушения требований пожарной безопасности.

  - Представлять к дисциплинарной ответственности работников и учащихся учреждения, нарушающих требования пожарной безопасности.

  - Устанавливать от имени учреждения контакты с лицами и организациями, могущими способствовать совершенствованию пожарной безопасности учреждения и работоспособности систем и средств пожаротушения.

  - Вносить предложения по совершенствованию работы систем и средств пожаротушения.

  - Использовать информационные материалы и нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.

  - Повышать свою квалификацию.

  - Организовывать и участвовать:

- в проверках состояния средств и систем противопожарной защиты;

- в проверках имущества образовательного учреждения на предмет обеспечения мер пожарной безопасности при работе с ним;

- Ответственность

Ответственный за пожарную безопасность несет дисциплинарную ответственность в соответствии с ст.192 ТК РФ:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей;

- за причинение своими действиями или бездействием материального ущерба в порядке и пределах, установленных ст. 238, 239, 241, 243 ТК РФ;

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в порядке и пределах, установленных действующим законодательством РФ;

- за достоверность сведений, предоставляемых руководству образовательного учреждения и государственному пожарному надзору;

- за отказ выполнять распоряжения и указания директора образовательного учреждения;

- за несоблюдение правил внутреннего распорядка;

- за несоблюдение инструкций по охране труда, должностных инструкций, инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности.

С должностными обязанностями ознакомлен:                       Г.А. Хопрячкова

«___»___________2018 г.